## Slide 1: Møde i PFAs-netværket
3. December 2021

## Slide 2: Agenda
Nyt fra KL
Esbjerg sagen
Drøftelser af hvad der rør sig i kommunerne på spildevand
Status på påbud og ”ikke påbud”
Næste møde

## Slide 3: Nyt fra KL
Møde i forum om drikkevand 29. oktober
Møde i PFOS-forum
Møde med MST om spildevand
Tilbagemelding til MST på brev af 4. oktober om sundhedsrisiko
Send info om spildevandsprøver ind til KL
MST opfordring om prøvetagning fra deponier
Brug netværkets hjemmeside
T98 mails

## Slide 4: Møde om PFOS og drikkevand 29. oktober
De nye grænseværdier træder i kraft 1. januar
Ikke mulighed for dispensation!
Fortsat ”kun” 7 tilfælde af overskridelser i grundvandet – få overskridelser i drikkevandet – max 8 ng/l.
Kontakt styrelsen for patientsikkerhed hvis I har analyser der overskrider

## Slide 5: Møde om PFOS og drikkevand 29. oktober
MST tager prøver i 250 boringsindtag – analyser for 20 PFAS, samt en række vandløb i nærheden af brandøvelsespladser
KL opfordrede til at MST oplyser hvor prøverne tages samt hvad resultaterne er så vi undgår dobbeltarbejde
Arbejder for at få indført et EU-forbud mod PFAS sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Holland

## Slide 6: Møde i PFOS-forum
Mødekreds: MST, MIM-DEP, NST, FVST, SPS, DR, Forsvarets ejendomsstyrelse, beredskabet, KL
Få sager om badevand er dukket op – anbefalet kriterie er 20 gange drikkevandsgrænseværdien, dvs. 0,04 µg/l
MST-Hjemmeside om PFOS. Her vil de lægge relevante ting op
Udfordringer med at få data fra forsvaret – både KL og DR efterlyser mere åbenhed

## Slide 7: Møde med MST om spildevand
Tak for jeres bidrag forud for mødet!
Det var nyt for MST at høre om det med 1% grænsen for deklarering på datablade – men de vil undersøge det og vende tilbage
Der kommer en grænseværdi på tilslutningstilladelser
Der kommer ikke nogen på udledningstilladelser – der henvises til miljøkvalitetskriterierne

## Slide 8: Sundhedsrisiko – køer, får, fisk mv. (I)
MST-brev af 4. oktober med frist d. 15. november om indmelding
Tjek om der i en ”ikke nærmere bestemt radius” fra brandskoler/øvelsespladser er græssende dyr på marker/enge ved grøfter og vandløb hvor I vurderer at der kan være en risiko for PFOS-forurening.
Meld ind hvad enten der er risiko eller ej.
Og meld hvad I har gjort og planlægger at gøre.
Der er 64 kommuner der har meldt tilbage. De dækker 110 af 181 lokaliteter
34 kommuner mangler – opfordring til at I gør det.

## Slide 9: Sundhedsrisiko – køer, får, fisk mv. (II)
MST forsøger at skabe et landsdækkende overblik over risikoen
Er der flere ”Korsør-sager”?
MST skal orientere ministeren og udvalget om risiko og fremdrift.
MST tager kontakt til de kommuner hvor de i tilbagemeldingerne fornemmer tvivl om næste skridt
Opfordring til at I også selv henvender jer til MST om vejledning
Er der noget KL skal bringe ind til MST?

## Slide 10: Spildevandsprøver på renseanlæg
KL har opfordret til at I beder jeres forsyninger tage prøver af PFOS/PFAS i ind og udløb fra renseanlæg samt af slam
Send resultatet ind til KL - skriv til Louise (LOMC@kl.dk) – og del også gerne på netværkets hjemmeside
DANVA samler ind fra forsyningerne
Samlet set skulle vi gerne kunne få et nogenlunde overblik

## Slide 11: Tag prøver fra jeres deponier
MST sender brev til alle kommuner på mandag med opfordring om at tage spildevandsprøver fra jeres deponier af PFAS – sumprøver mv.
Ideelt tages prøver fra alle ”celler” og ikke blot en samlet prøve af afløbet til renseanlæg/udledning.
Der kan være nogle læk som ikke findes hvis kun én prøve

## Slide 12: BRUG NETVÆRKET
Opret diskussioner på hjemmesiden om de udfordringer I møder
Del viden
Stil spørgsmål – måske har andre kommuner en løsning – eller KL kan bringe dem videre til staten